## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MAYIS
İli | BALIKESİR / ALTIEYLÜL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 22.966 | 8.988 | 9.07 | 11.708 | 11.377 | 11.383 | 6 | 10.024 | 9.929 | 9.269
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.079 | 0.51 | 0.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.464
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.075 | 3.057 | 0 | 4.54 | 4.464 | 0 | 0 | 0 | 3.175
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.702 | 0.698 | 0 | 1.048 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0.726
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 23.045 | 13.275 | 13.333 | 11.708 | 16.965 | 16.877 | 6 | 10.024 | 9.929 | 13.634
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.224 | 23.391 | 23.314 | 140.317 | 231.455 | 229.935 | 0 | 0 | 0 | 40.995
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.668 | 0.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.607
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.224 | 24.059 | 23.978 | 140.317 | 231.455 | 229.935 | 0 | 0 | 0 | 41.602
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.51 | 0.279 | 0.28 | 1.09 | 0.906 | 0.909 | 1 | 1.671 | 1.655 | 0.335
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.001 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0.033
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.511 | 0.329 | 0.33 | 1.09 | 0.956 | 0.959 | 1 | 1.671 | 1.655 | 0.384
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.076 | 0.371 | 0.369 | 0.661 | 1.148 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0.435
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.076 | 0.375 | 0.373 | 0.661 | 1.148 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0.439
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.37 | 0.26 | 0.261 | 0.222 | 0.533 | 0.528 | 23.5 | 140.585 | 137.798 | 0.371
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.37 | 0.26 | 0.261 | 0.222 | 0.533 | 0.528 | 23.5 | 140.585 | 137.798 | 0.371
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 710 | 120199 | 120909 | 189 | 11144 | 11333 | 2 | 82 | 84 | 132326