## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MAYIS
İli | BALIKESİR / AYVALIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 94.823 | 131.873 | 131.695 |  |  |  | 23.86 | 32.827 | 32.699 | 127.619
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.148 | 1.142 |  |  |  | 0 | 0.034 | 0.033 | 1.097
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.841 | 0.837 |  |  |  | 0 | 1.277 | 1.259 | 0.854
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 94.823 | 133.862 | 133.674 |  |  |  | 23.86 | 34.138 | 33.991 | 129.57
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 36.202 | 42.815 | 42.784 |  |  |  | 327.281 | 341.556 | 341.352 | 55.078
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.667 | 0.664 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.637
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.052 | 0.052 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.05
Genel Toplam |  | 36.202 | 43.534 | 43.5 |  |  |  | 327.281 | 341.556 | 341.352 | 55.765
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.353 | 1.709 | 1.707 |  |  |  | 1.17 | 1.261 | 1.26 | 1.689
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.009 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.009
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 |  |  |  | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.353 | 1.725 | 1.722 |  |  |  | 1.17 | 1.268 | 1.267 | 1.704
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.25 | 0.245 | 0.245 |  |  |  | 0.851 | 1.059 | 1.056 | 0.278
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.851 | 1.059 | 1.056 | 0.283
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.158 | 0.278 | 0.278 |  |  |  | 0.447 | 0.366 | 0.367 | 0.282
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.158 | 0.278 | 0.278 |  |  |  | 0.447 | 0.366 | 0.367 | 0.282
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 368 | 76311 | 76679 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3246 | 3293 | 79972