## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MAYIS
İli | BALIKESİR / EDREMİT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.204 | 16.98 | 16.963 | 11.676 | 9.599 | 9.602 | 16.582 | 44.028 | 43.774 | 18.181
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.181 | 0.83 | 0.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.551
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.897 | 0.895 | 0 | 5.213 | 5.207 | 0 | 1.186 | 1.175 | 1.902
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 2.229 | 2.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.385 | 20.936 | 20.909 | 11.676 | 14.812 | 14.809 | 16.582 | 45.214 | 44.949 | 22.114
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 32.257 | 15.796 | 15.838 | 0 | 0.003 | 0.003 | 34.235 | 50.455 | 50.305 | 15.96
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.363 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0.535
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.572 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.279 | 11.175 | 1.583
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0.105
Genel Toplam |  | 32.257 | 16.368 | 16.409 | 0 | 2.83 | 2.827 | 34.235 | 61.734 | 61.48 | 18.183
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.415 | 0.967 | 0.966 | 0.54 | 0.67 | 0.67 | 0.572 | 1.312 | 1.305 | 0.935
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.009 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.015 | 0.014 | 0.011
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.424 | 1.028 | 1.027 | 0.54 | 0.687 | 0.687 | 0.572 | 1.327 | 1.319 | 0.981
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.23 | 0.113 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0.395 | 0.393 | 0.118
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.037 | 0.008
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.23 | 0.119 | 0.119 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.251 | 0.432 | 0.43 | 0.129
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.261 | 0.274 | 0.274 | 0.1 | 0.044 | 0.044 | 0.005 | 0.038 | 0.037 | 0.197
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.261 | 0.274 | 0.274 | 0.1 | 0.044 | 0.044 | 0.005 | 0.038 | 0.037 | 0.197
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 318 | 124644 | 124962 | 50 | 42462 | 42512 | 187 | 20010 | 20197 | 187671