## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MAYIS
İli | BURSA / GEMLİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 42.237 | 12.92 | 13.063 | 24.7 | 16.976 | 17.006 |  |  |  | 13.122
Dağıtım-OG | Dışsal | 4.37 | 0.393 | 0.413 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.406
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.296 | 0.295 | 0 | 0.151 | 0.151 |  |  |  | 0.293
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.091 | 0.091 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.089
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 46.607 | 13.7 | 13.862 | 24.7 | 17.127 | 17.157 |  |  |  | 13.91
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.058 | 14.874 | 14.841 | 44.7 | 28.316 | 28.381 |  |  |  | 15.044
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.097 | 0.096 | 0 | 18.101 | 18.029 |  |  |  | 0.365
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.058 | 14.971 | 14.937 | 44.7 | 46.417 | 46.41 |  |  |  | 15.409
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.778 | 0.508 | 0.509 | 1.333 | 1.25 | 1.25 |  |  |  | 0.52
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.031 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.003
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0.003
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.809 | 0.515 | 0.516 | 1.333 | 1.251 | 1.251 |  |  |  | 0.527
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.08 | 0.174 | 0.173 | 0.5 | 0.317 | 0.317 |  |  |  | 0.176
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.131 | 0.13 |  |  |  | 0.003
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.08 | 0.175 | 0.174 | 0.5 | 0.448 | 0.447 |  |  |  | 0.179
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.319 | 0.519 | 0.518 | 1.333 | 2.444 | 2.439 |  |  |  | 0.547
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.319 | 0.519 | 0.518 | 1.333 | 2.444 | 2.439 |  |  |  | 0.547
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 486 | 99057 | 99543 | 6 | 1506 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 101055