## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MAYIS
İli | BURSA / GÜRSU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 63.995 | 42.575 | 42.713 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 42.625
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.736 | 9.867 | 9.814 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.794
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.669 | 5.632 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.62
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.402 | 0.399 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.398
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.701 | 0.696 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.695
Genel Toplam |  | 65.731 | 59.214 | 59.254 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 59.132
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 62.289 | 19.843 | 20.117 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20.075
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 11.78 | 11.704 | 0 | 228.68 | 218.949 |  |  |  | 12.134
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 62.289 | 31.623 | 31.821 | 0 | 228.68 | 218.949 |  |  |  | 32.209
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.836 | 0.225 | 0.229 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.228
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.017 | 0.097 | 0.097 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.097
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.047
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.014 | 0.013 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.013
Genel Toplam |  | 0.853 | 0.387 | 0.39 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.389
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.332 | 0.129 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.13
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.038 | 0.037 | 0 | 0.5 | 0.479 |  |  |  | 0.038
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.332 | 0.167 | 0.167 | 0 | 0.5 | 0.479 |  |  |  | 0.168
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.051 | 0.201 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.2
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.051 | 0.201 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.2
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 292 | 44900 | 45192 | 4 | 90 | 94 | 0 | 0 | 0 | 45286