## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MAYIS
İli | BURSA / KARACABEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 44.124 | 10.106 | 10.821 | 4.971 | 5.142 | 5.137 | 65.192 | 18.648 | 20.339 | 13.367
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.383 | 24.584 | 23.705 | 7.274
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.052 | 1.029 | 0 | 9.927 | 9.643 | 0 | 5.167 | 4.98 | 2.81
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.447 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 44.124 | 11.605 | 12.288 | 4.971 | 15.069 | 14.78 | 65.575 | 48.399 | 49.024 | 23.725
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.525 | 2.28 | 2.496 | 0.786 | 4.253 | 4.154 | 2.31 | 14.751 | 14.299 | 6.227
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.525 | 2.28 | 2.496 | 0.786 | 4.253 | 4.154 | 2.31 | 14.751 | 14.299 | 6.227
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.825 | 0.47 | 0.477 | 0.063 | 0.165 | 0.162 | 1.591 | 0.383 | 0.427 | 0.441
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.2 | 0.193 | 0.059
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.089 | 0.086 | 0 | 0.034 | 0.033 | 0.022
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.825 | 0.485 | 0.492 | 0.063 | 0.254 | 0.248 | 1.594 | 0.617 | 0.653 | 0.524
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.09 | 0.012 | 0.013 | 0.024 | 0.129 | 0.126 | 0.069 | 0.446 | 0.432 | 0.149
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.09 | 0.012 | 0.013 | 0.024 | 0.129 | 0.126 | 0.069 | 0.446 | 0.432 | 0.149
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.883 | 0.158 | 0.174 | 0.968 | 0.895 | 0.897 | 1.825 | 1.843 | 1.842 | 0.733
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.883 | 0.158 | 0.174 | 0.968 | 0.895 | 0.897 | 1.825 | 1.843 | 1.842 | 0.733
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 879 | 40928 | 41807 | 126 | 4275 | 4401 | 743 | 19713 | 20456 | 66664