## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MAYIS
İli | BURSA / KESTEL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 30.284 | 16.393 | 16.686 | 154.047 | 126.535 | 127.331 | 0 |  | 0 | 26.185
Dağıtım-OG | Dışsal | 5.109 | 4.941 | 4.945 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.52
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 1.758 | 18.342 | 17.992 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16.447
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.456 | 5.341 | 0 | 0.217 | 0.21 | 0 |  | 0 | 4.901
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.807 | 0.79 | 0 | 0.029 | 0.028 | 0 |  | 0 | 0.724
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 37.151 | 45.939 | 45.754 | 154.047 | 126.781 | 127.569 | 0 |  | 0 | 52.777
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.86 | 16.725 | 16.644 | 20.712 | 42.109 | 41.489 | 0 |  | 0 | 18.776
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.298 | 4.207 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.846
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.86 | 21.023 | 20.851 | 20.712 | 42.109 | 41.489 | 0 |  | 0 | 22.622
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.581 | 0.283 | 0.289 | 1.041 | 1.435 | 1.423 | 0 |  | 0 | 0.386
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.026 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.023
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.007 | 0.069 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.061
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.026 | 0.025 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 |  | 0 | 0.023
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.009
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.614 | 0.413 | 0.416 | 1.041 | 1.436 | 1.424 | 0 |  | 0 | 0.502
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.172 | 0.967 | 0.95 | 0.276 | 0.528 | 0.52 | 0 |  | 0 | 0.913
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.013
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.172 | 0.982 | 0.964 | 0.276 | 0.528 | 0.52 | 0 |  | 0 | 0.926
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.171 | 0.308 | 0.305 | 2.265 | 2.02 | 2.027 | 0 |  | 0 | 0.453
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.171 | 0.308 | 0.305 | 2.265 | 2.02 | 2.027 | 0 |  | 0 | 0.453
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 761 | 35292 | 36053 | 98 | 3288 | 3386 | 1 | 0 | 1 | 39440