## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MAYIS
İli | BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 40.341 | 12.136 | 12.358 | 25.848 | 21.088 | 21.143 | 42.449 | 66.321 | 65.117 | 17.219
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.683 | 5.424 | 5.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.555
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.234 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.098 | 3.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.959 | 3.76 | 2.893
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.241 | 1.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 42.258 | 21.899 | 22.059 | 25.848 | 21.088 | 21.143 | 42.449 | 70.28 | 68.877 | 25.709
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.941 | 20.573 | 20.584 | 5.284 | 3.298 | 3.321 | 2.089 | 2.41 | 2.394 | 17.822
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.537 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.547 | 7.166 | 1.019
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.941 | 21.11 | 21.117 | 5.284 | 3.298 | 3.321 | 2.089 | 9.957 | 9.56 | 18.841
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.557 | 0.303 | 0.305 | 0.387 | 0.403 | 0.403 | 0.95 | 1.088 | 1.081 | 0.374
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.059 | 0.185 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.01 | 0.029
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.623 | 0.534 | 0.534 | 0.387 | 0.403 | 0.403 | 0.95 | 1.099 | 1.091 | 0.569
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.2 | 0.409 | 0.408 | 0.048 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.046 | 0.045 | 0.35
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.026 | 0.007
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.2 | 0.415 | 0.413 | 0.048 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.074 | 0.071 | 0.357
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.996 | 0.631 | 0.634 | 0.839 | 1.443 | 1.436 | 2.486 | 2.536 | 2.534 | 0.846
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.996 | 0.631 | 0.634 | 0.839 | 1.443 | 1.436 | 2.486 | 2.536 | 2.534 | 0.846
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 461 | 58138 | 58599 | 62 | 5232 | 5294 | 278 | 5236 | 5514 | 69407