## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MAYIS
İli | BURSA / NİLÜFER
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 50.318 | 6.339 | 6.769 | 19.88 | 11.816 | 11.957 |  | 0 | 0 | 7.682
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.131 | 2.11 | 0 | 4.988 | 4.901 |  | 0 | 0 | 2.601
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.177 | 0.175 | 0 | 0.211 | 0.207 |  | 0 | 0 | 0.181
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 50.318 | 8.647 | 9.054 | 19.88 | 17.015 | 17.065 |  | 0 | 0 | 10.464
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 31.648 | 5.019 | 5.28 | 4.063 | 1.606 | 1.649 |  | 0 | 0 | 4.641
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.149 | 2.128 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.753
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 31.648 | 7.168 | 7.408 | 4.063 | 1.606 | 1.649 |  | 0 | 0 | 6.394
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.989 | 0.271 | 0.278 | 0.257 | 0.111 | 0.113 |  | 0 | 0 | 0.249
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.032 | 0.032 |  | 0 | 0 | 0.019
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 |  | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.989 | 0.288 | 0.295 | 0.257 | 0.144 | 0.146 |  | 0 | 0 | 0.269
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.166 | 0.036 | 0.037 | 0.046 | 0.027 | 0.027 |  | 0 | 0 | 0.035
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.01
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.166 | 0.048 | 0.049 | 0.046 | 0.027 | 0.027 |  | 0 | 0 | 0.045
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.312 | 0.233 | 0.233 | 0.758 | 0.959 | 0.956 |  | 0 | 0 | 0.36
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.312 | 0.233 | 0.233 | 0.758 | 0.959 | 0.956 |  | 0 | 0 | 0.36
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2330 | 235512 | 237842 | 890 | 49884 | 50774 | 0 | 15 | 15 | 288631