## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MAYIS
İli | BURSA / ORHANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.044 | 1.84 | 1.918 | 5 | 0.416 | 0.487 | 0 | 0 | 0 | 1.824
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.48 | 0.715 | 0.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.191 | 3.156 | 0 | 5.544 | 5.458 | 0 | 63.015 | 62.481 | 3.432
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.212 | 0.21 | 0 | 0.291 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0.214
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.524 | 5.958 | 5.997 | 5 | 6.251 | 6.231 | 0 | 63.015 | 62.481 | 6.137
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.807 | 11.165 | 11.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.481
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.954 | 6.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.434
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 14.807 | 18.119 | 18.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.915
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.174 | 0.032 | 0.034 | 0.333 | 0.028 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0.033
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.017 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.037 | 0.036 | 0 | 0.41 | 0.407 | 0.032
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.191 | 0.111 | 0.113 | 0.333 | 0.067 | 0.07 | 0 | 0.41 | 0.407 | 0.11
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.05 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.05 | 0.074 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 2.011 | 0.414 | 0.432 | 1.51 | 1.307 | 1.31 | 1 | 0 | 0.008 | 0.486
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 2.011 | 0.414 | 0.432 | 1.51 | 1.307 | 1.31 | 1 | 0 | 0.008 | 0.486
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 535 | 48904 | 49439 | 51 | 3242 | 3293 | 1 | 117 | 118 | 52850