## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MAYIS
İli | BURSA / OSMANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 41.308 | 4.59 | 4.723 | 1.677 | 13.796 | 13.417 |  | 0 | 0 | 4.805
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.201 | 0.357 | 0.356 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.353
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.207 | 3.195 | 0 | 17.7 | 17.146 |  | 0 | 0 | 3.328
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.429 | 0.428 | 0 | 0.015 | 0.015 |  | 0 | 0 | 0.424
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 41.509 | 8.583 | 8.702 | 1.677 | 31.511 | 30.578 |  | 0 | 0 | 8.91
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.787 | 5.074 | 5.134 | 8.265 | 65.923 | 64.119 |  | 0 | 0 | 5.695
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.147 | 4.132 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.092
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.787 | 9.221 | 9.266 | 8.265 | 65.923 | 64.119 |  | 0 | 0 | 9.787
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.541 | 0.138 | 0.14 | 0.113 | 0.732 | 0.713 |  | 0 | 0 | 0.145
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.026 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.045
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.12 | 0.117 |  | 0 | 0 | 0.021
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.567 | 0.207 | 0.209 | 0.113 | 0.852 | 0.83 |  | 0 | 0 | 0.214
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.063 | 0.018 | 0.018 | 0.033 | 0.264 | 0.257 |  | 0 | 0 | 0.021
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.012
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.063 | 0.03 | 0.03 | 0.033 | 0.264 | 0.257 |  | 0 | 0 | 0.033
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.159 | 0.09 | 0.09 | 0.073 | 0.471 | 0.459 |  | 0 | 0 | 0.093
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.159 | 0.09 | 0.09 | 0.073 | 0.471 | 0.459 |  | 0 | 0 | 0.093
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1820 | 501348 | 503168 | 151 | 4676 | 4827 | 0 | 10 | 10 | 508005