## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MAYIS
İli | BURSA / YENİŞEHİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.624 | 8.76 | 9.327 | 49.573 | 114.485 | 111.029 | 25.505 | 25.141 | 25.185 | 16.428
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.265 | 0.264 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 8.391 | 4.993 | 5.405 | 0.401
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.741 | 3.576 | 0 | 8.033 | 7.605 | 0 | 9.03 | 7.936 | 3.969
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.461 | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.889 | 13.226 | 13.608 | 49.573 | 122.518 | 118.634 | 33.896 | 39.164 | 38.526 | 21.197
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 51.535 | 32.783 | 33.61 | 74.84 | 103.275 | 101.761 | 15.494 | 98.966 | 88.853 | 39.707
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 51.535 | 32.783 | 33.61 | 74.84 | 103.275 | 101.761 | 15.494 | 98.966 | 88.853 | 39.707
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.41 | 0.201 | 0.211 | 0.669 | 1.981 | 1.912 | 0.831 | 1.075 | 1.046 | 0.346
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.777 | 0.462 | 0.5 | 0.037
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.036 | 0.034 | 0 | 0.069 | 0.066 | 0 | 0.097 | 0.085 | 0.038
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.435 | 0.262 | 0.27 | 0.669 | 2.05 | 1.978 | 1.608 | 1.634 | 1.631 | 0.422
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.193 | 0.154 | 0.156 | 0.25 | 0.394 | 0.386 | 0.069 | 0.442 | 0.397 | 0.178
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.193 | 0.154 | 0.156 | 0.25 | 0.394 | 0.386 | 0.069 | 0.442 | 0.397 | 0.178
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.111 | 0.543 | 0.568 | 1.734 | 4.302 | 4.165 | 4 | 2.817 | 2.96 | 0.874
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.111 | 0.543 | 0.568 | 1.734 | 4.302 | 4.165 | 4 | 2.817 | 2.96 | 0.874
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1426 | 30925 | 32351 | 124 | 2205 | 2329 | 130 | 943 | 1073 | 35753