## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MAYIS
İli | BURSA / YILDIRIM
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 2.956 | 0.09 | 0.095 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.095
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 37.477 | 9.613 | 9.661 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9.661
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.266 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.992 | 3.985 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3.985
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.355 | 0.354 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.354
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 40.699 | 14.05 | 14.095 |  |  |  |  | 0 | 0 | 14.095
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 26.085 | 17.478 | 17.493 |  |  |  |  | 0 | 0 | 17.493
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.142 | 1.14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.14
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.113 | 0.112 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.112
Genel Toplam |  | 26.085 | 18.733 | 18.745 |  |  |  |  | 0 | 0 | 18.745
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.109 | 0.003 | 0.004 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.004
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.867 | 0.18 | 0.182 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.182
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021 | 0.021 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.021
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.981 | 0.206 | 0.209 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.209
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.286 | 0.129 | 0.129 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.129
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.003 | 0.003 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.003
Genel Toplam |  | 0.286 | 0.139 | 0.139 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.139
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.192 | 0.017 | 0.018 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.018
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.192 | 0.017 | 0.018 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.018
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 548 | 316385 | 316933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 316941