## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MAYIS
İli | BURSA / İNEGÖL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 11.028 | 22.33 | 22.232 | 7.338 | 30.338 | 29.904 | 0 | 0 | 0 | 21.66
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 24.689 | 21.602 | 21.628 | 16.777 | 128.317 | 126.208 | 97.424 | 89.186 | 89.282 | 24.531
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.603 | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.538 | 5.473 | 0.733
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.863 | 0.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.037 | 0.824
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 35.717 | 45.398 | 45.314 | 24.115 | 158.655 | 156.112 | 97.424 | 94.762 | 94.792 | 47.748
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 23.452 | 3.107 | 3.283 | 0 | 0 | 0 | 13.988 | 12.588 | 12.605 | 3.522
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.151 | 3.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.005
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 23.452 | 6.258 | 6.406 | 0 | 0 | 0 | 13.988 | 12.588 | 12.605 | 6.527
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.116 | 0.234 | 0.233 | 0.077 | 0.318 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0.227
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.443 | 0.343 | 0.344 | 0.346 | 2.16 | 2.126 | 2.118 | 2.304 | 2.302 | 0.416
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0.007
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.559 | 0.59 | 0.59 | 0.423 | 2.478 | 2.439 | 2.118 | 2.332 | 2.33 | 0.656
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.213 | 0.019 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.065 | 0.066 | 0.021
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.213 | 0.033 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.065 | 0.066 | 0.034
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.8 | 0.813 | 0.813 | 0.962 | 2.904 | 2.867 | 2.431 | 2.186 | 2.189 | 0.872
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.8 | 0.813 | 0.813 | 0.962 | 2.904 | 2.867 | 2.431 | 2.186 | 2.189 | 0.872
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1263 | 144481 | 145744 | 26 | 1349 | 1375 | 51 | 4322 | 4373 | 151492