## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MAYIS
İli | BURSA / İZNİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.841 | 8.592 | 8.579 | 3.179 | 2.381 | 2.399 | 6.655 | 14.638 | 14.415 | 8.921
Dağıtım-OG | Dışsal | 7.559 | 1.481 | 1.525 | 2.338 | 1.459 | 1.479 | 0 | 0 | 0 | 1.261
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.867 | 0.861 | 0 | 0.537 | 0.525 | 0 | 1.73 | 1.682 | 0.965
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 14.4 | 10.94 | 10.965 | 5.517 | 4.377 | 4.403 | 6.655 | 16.368 | 16.097 | 11.147
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.515 | 1.442 | 1.472 | 8.696 | 1.139 | 1.31 | 7.971 | 9.544 | 9.5 | 2.823
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.37 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.984
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.515 | 2.812 | 2.832 | 8.696 | 1.139 | 1.31 | 7.971 | 9.544 | 9.5 | 3.807
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.622 | 0.321 | 0.323 | 0.052 | 0.135 | 0.133 | 0.357 | 0.488 | 0.484 | 0.33
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.076 | 0.015 | 0.016 | 0.026 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.013
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0.006 | 0 | 0.013 | 0.012 | 0.007
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.698 | 0.342 | 0.345 | 0.078 | 0.158 | 0.155 | 0.357 | 0.501 | 0.496 | 0.35
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.099 | 0.023 | 0.023 | 0.156 | 0.02 | 0.023 | 0.143 | 0.171 | 0.17 | 0.048
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.099 | 0.033 | 0.033 | 0.156 | 0.02 | 0.023 | 0.143 | 0.171 | 0.17 | 0.055
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 3.576 | 0.675 | 0.696 | 0.195 | 0.459 | 0.453 | 3.26 | 4.445 | 4.412 | 1.304
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 3.576 | 0.675 | 0.696 | 0.195 | 0.459 | 0.453 | 3.26 | 4.445 | 4.412 | 1.304
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 172 | 23194 | 23366 | 77 | 3331 | 3408 | 154 | 5344 | 5498 | 32272