## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MAYIS
İli | YALOVA / ÇINARCIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.348 | 7.91 | 7.91 | 4.985 | 0.558 | 0.565 | 6.464 | 43.039 | 42.863 | 9.712
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.108 | 0.108 | 0 | 0.594 | 0.593 | 0 | 3.132 | 3.117 | 0.465
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.348 | 8.081 | 8.081 | 4.985 | 1.152 | 1.158 | 6.464 | 46.171 | 45.98 | 10.223
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 54.261 | 14.748 | 14.773 | 138.369 | 186.255 | 186.187 | 66.682 | 65.208 | 65.215 | 50.246
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.484 | 1.483 | 0 | 8.07 | 8.059 | 0 | 2.109 | 2.099 | 2.726
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 54.261 | 16.232 | 16.256 | 138.369 | 194.325 | 194.246 | 66.682 | 67.317 | 67.314 | 52.972
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.261 | 0.477 | 0.476 | 0.692 | 0.077 | 0.078 | 0.818 | 1.75 | 1.746 | 0.518
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.006
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.261 | 0.48 | 0.479 | 0.692 | 0.088 | 0.089 | 0.818 | 1.775 | 1.771 | 0.524
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.174 | 0.077 | 0.077 | 0.615 | 1.021 | 1.02 | 0.227 | 0.217 | 0.217 | 0.26
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.044 | 0.043 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0.017
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.174 | 0.086 | 0.086 | 0.615 | 1.065 | 1.063 | 0.227 | 0.239 | 0.239 | 0.277
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.087 | 0.424 | 0.423 | 0.231 | 0.026 | 0.026 | 0.227 | 0.573 | 0.571 | 0.365
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.087 | 0.424 | 0.423 | 0.231 | 0.026 | 0.026 | 0.227 | 0.573 | 0.571 | 0.365
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 23 | 37371 | 37394 | 13 | 9240 | 9253 | 22 | 4563 | 4585 | 51232