## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MAYIS
İli | ÇANAKKALE / EZİNE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 35.212 | 7.873 | 8.279 | 12.3 | 26.559 | 26.389 | 176.575 | 197.381 | 196.661 | 94.096
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 5.467 | 29.556 | 29.198 | 5.1 | 21.22 | 21.028 | 41.471 | 51.268 | 50.929 | 37.482
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.732 | 0.721 | 0 | 1.908 | 1.885 | 0 | 2.547 | 2.459 | 1.67
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 40.679 | 38.161 | 38.198 | 17.4 | 49.687 | 49.302 | 218.046 | 251.196 | 250.049 | 133.248
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.078 | 0 | 0.18 | 151.388 | 117.388 | 117.793 | 49.777 | 160.783 | 156.941 | 87.737
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.597 | 5.531 | 0 | 20.828 | 20.107 | 9.726
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.078 | 0 | 0.18 | 151.388 | 122.985 | 123.324 | 49.777 | 181.611 | 177.048 | 97.463
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.399 | 0.642 | 0.639 | 0.333 | 1.043 | 1.035 | 1.764 | 2.129 | 2.116 | 1.352
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.229 | 1.265 | 1.249 | 0.125 | 0.52 | 0.515 | 1.751 | 2.138 | 2.124 | 1.519
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.032 | 0.031 | 0.019
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.628 | 1.914 | 1.895 | 0.458 | 1.577 | 1.564 | 3.515 | 4.299 | 4.271 | 2.89
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.052 | 0 | 0.001 | 0.688 | 0.461 | 0.464 | 0.233 | 0.617 | 0.603 | 0.339
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.057 | 0.055 | 0.028
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.052 | 0 | 0.001 | 0.688 | 0.481 | 0.484 | 0.233 | 0.674 | 0.658 | 0.367
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.471 | 0.004 | 0.011 | 0.875 | 1.284 | 1.279 | 1.969 | 2.035 | 2.032 | 1.101
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.471 | 0.004 | 0.011 | 0.875 | 1.284 | 1.279 | 1.969 | 2.035 | 2.032 | 1.101
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 153 | 10135 | 10288 | 48 | 3980 | 4028 | 390 | 10877 | 11267 | 25583