## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MAYIS
İli | ÇANAKKALE / GELİBOLU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.962 | 7.169 | 7.133 | 21.197 | 4.01 | 4.649 | 8.641 | 22.423 | 21.853 | 10.388
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.366 | 0 | 0.098 | 0.023
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.245 | 0.244 | 0 | 0.356 | 0.343 | 0 | 1.641 | 1.573 | 0.555
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.154 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 0.532 | 0.232
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.002
Genel Toplam |  | 0.962 | 7.568 | 7.53 | 21.197 | 4.366 | 4.992 | 11.007 | 24.628 | 24.065 | 11.2
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 8.507 | 0 | 0.317 | 3.436 | 15.082 | 14.601 | 3.376
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 8.507 | 0 | 0.317 | 3.436 | 15.082 | 14.601 | 3.376
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.103 | 0.364 | 0.362 | 0.877 | 0.557 | 0.569 | 0.239 | 0.326 | 0.322 | 0.364
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0.001 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.028 | 0.027 | 0.01
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.103 | 0.369 | 0.367 | 0.877 | 0.561 | 0.573 | 0.262 | 0.369 | 0.365 | 0.378
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0.015 | 0.048 | 0.126 | 0.122 | 0.029
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0.015 | 0.048 | 0.126 | 0.122 | 0.029
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.032 | 0.001 | 0.001 | 1.685 | 1.875 | 1.868 | 0.692 | 0.809 | 0.804 | 0.285
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.032 | 0.001 | 0.001 | 1.685 | 1.875 | 1.868 | 0.692 | 0.809 | 0.804 | 0.285
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 156 | 26291 | 26447 | 73 | 1889 | 1962 | 351 | 8139 | 8490 | 36899