## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MAYIS
İli | ÇANAKKALE / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 24.17 | 34.248 | 34.217 |  |  |  | 127.623 | 125.902 | 125.95 | 45.161
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.334 | 0.249 | 0.25 |  |  |  | 0.06 | 0.539 | 0.526 | 0.283
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.641 | 3.686 | 3.677 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.238
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.432 | 0.431 |  |  |  | 0 | 6.066 | 5.898 | 1.083
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.016 | 0.016 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.014
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 25.145 | 38.631 | 38.591 |  |  |  | 127.683 | 132.507 | 132.374 | 49.779
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.833 | 11.893 | 11.877 |  |  |  | 18.022 | 5.379 | 5.729 | 11.144
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.31 | 0.309 |  |  |  | 0 | 4.993 | 4.855 | 0.851
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.833 | 12.203 | 12.186 |  |  |  | 18.022 | 10.372 | 10.584 | 11.995
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.518 | 0.592 | 0.592 |  |  |  | 2.993 | 2.738 | 2.745 | 0.849
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.008 | 0.005 | 0.005 |  |  |  | 0.002 | 0.02 | 0.019 | 0.007
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.013 | 0.08 | 0.08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.07
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.006 |  |  |  | 0 | 0.069 | 0.067 | 0.014
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.539 | 0.684 | 0.683 |  |  |  | 2.995 | 2.827 | 2.831 | 0.94
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.253 | 0.193 | 0.193 |  |  |  | 0.42 | 0.37 | 0.371 | 0.215
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 |  |  |  | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.006
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.253 | 0.198 | 0.198 |  |  |  | 0.42 | 0.389 | 0.39 | 0.221
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.036 | 0.182 | 0.181 |  |  |  | 0.415 | 0.373 | 0.374 | 0.216
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.036 | 0.182 | 0.181 |  |  |  | 0.415 | 0.373 | 0.374 | 0.216
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 384 | 122450 | 122834 | 0 | 0 | 0 | 460 | 16179 | 16639 | 139473