## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | HAZİRAN
İli | BALIKESİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 38.106 | 31.106 | 31.146 | 91.93 | 71.729 | 71.896 | 72.797 | 97.641 | 97.287 | 43.256
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.351 | 3.048 | 3.044 | 5.482 | 2.439 | 2.464 | 1.49 | 2.045 | 2.037 | 2.863
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.687 | 0.042 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.144 | 2.132 | 0 | 3.514 | 3.485 | 0 | 4.859 | 4.79 | 2.596
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.685 | 0.681 | 0 | 0.414 | 0.411 | 0 | 0.158 | 0.156 | 0.589
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 41.144 | 37.025 | 37.049 | 97.412 | 78.096 | 78.256 | 74.287 | 104.703 | 104.27 | 49.34
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0.193 | 0.223 | 0.03
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 39.356 | 16.082 | 16.214 | 45.368 | 22.374 | 22.563 | 13.018 | 21.356 | 21.237 | 17.39
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.881 | 0.879 | 0.879 | 0 | 0 | 0 | 5.257 | 14.594 | 14.461 | 2.638
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.621 | 0.618 | 0 | 0.539 | 0.535 | 0 | 1.405 | 1.385 | 0.714
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 40.237 | 17.582 | 17.711 | 45.368 | 22.913 | 23.098 | 20.565 | 37.548 | 37.306 | 20.772
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.858 | 0.96 | 0.959 | 1.981 | 1.586 | 1.589 | 1.243 | 1.912 | 1.903 | 1.136
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.061 | 0.077 | 0.077 | 0.043 | 0.039 | 0.039 | 0.094 | 0.05 | 0.051 | 0.07
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.043 | 0.042 | 0.027
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.926 | 1.066 | 1.065 | 2.024 | 1.659 | 1.662 | 1.337 | 2.007 | 1.998 | 1.237
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.005 | 0.006 | 0.001
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.18 | 0.082 | 0.083 | 0.43 | 0.224 | 0.225 | 0.056 | 0.083 | 0.082 | 0.094
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.036 | 0.036 | 0.008
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.004
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.183 | 0.09 | 0.091 | 0.43 | 0.228 | 0.229 | 0.113 | 0.127 | 0.127 | 0.107
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.812 | 0.527 | 0.529 | 1.714 | 1.279 | 1.283 | 1.739 | 1.797 | 1.797 | 0.759
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.812 | 0.527 | 0.529 | 1.714 | 1.279 | 1.283 | 1.739 | 1.797 | 1.797 | 0.759
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 4680 | 820059 | 824739 | 681 | 81832 | 82513 | 2012 | 139090 | 141102 | 1048354
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.