## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | HAZİRAN
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 70.352 | 30.803 | 31.095 | 95.289 | 105.844 | 105.658 | 93.156 | 74.072 | 74.673 | 36.388
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.423 | 2.51 | 2.502 | 4.799 | 1.083 | 1.149 | 0 | 0 | 0 | 2.362
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 1.131 | 1.563 | 1.56 | 7.736 | 18.048 | 17.866 | 2.229 | 16.207 | 15.766 | 2.838
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.911 | 2.807 | 2.793 | 0.02 | 4.445 | 4.367 | 0 | 13.628 | 13.199 | 3.149
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.009 | 0.464 | 0.461 | 0 | 0.623 | 0.612 | 0 | 0 | 0 | 0.457
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Genel Toplam |  | 73.826 | 38.149 | 38.413 | 107.844 | 130.043 | 129.652 | 95.385 | 103.907 | 103.638 | 45.196
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 59.664 | 12.247 | 12.598 | 43.105 | 28.819 | 29.072 | 61.848 | 25.659 | 26.798 | 13.885
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.011 | 1.996 | 0 | 4.764 | 4.68 | 0 | 13.328 | 12.908 | 2.427
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 59.687 | 14.259 | 14.595 | 43.105 | 33.583 | 33.752 | 61.848 | 38.987 | 39.706 | 16.313
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.193 | 0.633 | 0.638 | 1.506 | 1.304 | 1.308 | 1.88 | 1.475 | 1.488 | 0.697
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.034 | 0.019 | 0.02 | 0.035 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.018
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.04 | 0.08 | 0.079 | 0.009 | 0.069 | 0.067 | 0.013
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.022 | 0.022 | 0.001 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0.091 | 0.088 | 0.024
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.234 | 0.684 | 0.69 | 1.582 | 1.422 | 1.425 | 1.889 | 1.635 | 1.643 | 0.754
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.254 | 0.062 | 0.064 | 0.233 | 0.135 | 0.137 | 0.56 | 0.234 | 0.244 | 0.072
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0.009
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.254 | 0.071 | 0.073 | 0.233 | 0.149 | 0.151 | 0.56 | 0.262 | 0.272 | 0.081
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.823 | 0.381 | 0.384 | 1.693 | 1.545 | 1.547 | 2.259 | 2.691 | 2.677 | 0.508
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.823 | 0.381 | 0.384 | 1.693 | 1.545 | 1.547 | 2.259 | 2.691 | 2.677 | 0.508
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 12436 | 1670192 | 1682628 | 1813 | 100760 | 102573 | 1481 | 45555 | 47036 | 1832237
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.