## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | HAZİRAN
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 59.644 | 33.427 | 33.595 | 87.849 | 79.407 | 79.512 | 115.699 | 117.562 | 117.526 | 44.495
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.532 | 2.381 | 2.375 | 4.452 | 1.389 | 1.427 | 1.443 | 1.418 | 1.419 | 2.224
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.899 | 0.89 | 0.89 | 5.022 | 8.181 | 8.142 | 0.553 | 2.242 | 2.209 | 1.474
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.59 | 2.437 | 2.425 | 0.013 | 4.172 | 4.121 | 0 | 6.061 | 5.942 | 2.868
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.006 | 0.478 | 0.475 | 0 | 0.484 | 0.478 | 0 | 0.232 | 0.227 | 0.451
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 62.671 | 39.614 | 39.761 | 97.336 | 93.633 | 93.68 | 117.695 | 127.515 | 127.323 | 51.513
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.697 | 0.081 | 0.093 | 0.009
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 49.334 | 14.336 | 14.561 | 40.308 | 25.83 | 26.009 | 40.998 | 32.111 | 32.284 | 16.974
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.229 | 0.242 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 11.961 | 10.223 | 10.256 | 1.181
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.874 | 1.862 | 0 | 2.905 | 2.869 | 0 | 4.396 | 4.31 | 2.159
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.118 | 0.012
Genel Toplam |  | 49.563 | 16.452 | 16.665 | 40.308 | 28.735 | 28.878 | 53.656 | 46.931 | 47.061 | 20.335
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.077 | 0.774 | 0.776 | 1.508 | 1.317 | 1.32 | 2.338 | 2.406 | 2.404 | 0.966
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.037 | 0.034 | 0.034 | 0.033 | 0.016 | 0.016 | 0.038 | 0.03 | 0.031 | 0.033
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.026 | 0.036 | 0.036 | 0.003 | 0.01 | 0.009 | 0.007
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0.05 | 0.049 | 0.026
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.12 | 0.838 | 0.84 | 1.567 | 1.407 | 1.41 | 2.379 | 2.498 | 2.495 | 1.035
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.002 | 0.002 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.222 | 0.118 | 0.119 | 0.27 | 0.189 | 0.19 | 0.259 | 0.227 | 0.228 | 0.134
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 0.003
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0.01
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.223 | 0.128 | 0.129 | 0.27 | 0.199 | 0.2 | 0.296 | 0.266 | 0.267 | 0.147
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.797 | 0.43 | 0.432 | 1.627 | 1.339 | 1.343 | 2.386 | 2.579 | 2.575 | 0.694
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.797 | 0.43 | 0.432 | 1.627 | 1.339 | 1.343 | 2.386 | 2.579 | 2.575 | 0.694
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 19217 | 2973598 | 2992815 | 2793 | 222282 | 225075 | 6605 | 332132 | 338737 | 3556627
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.