## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | HAZİRAN
İli | YALOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 34.199 | 23.365 | 23.393 | 7.714 | 0.567 | 0.581 | 104.259 | 70.835 | 71.143 | 27.666
DAĞITIM–OG | Dışsal
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.269 | 2.264 | 0 | 10.651 | 10.63 | 0 | 6.088 | 6.032 | 3.052
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.236 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.557 | 0.552 | 0.26
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 34.199 | 25.87 | 25.892 | 7.714 | 11.218 | 11.211 | 104.259 | 77.48 | 77.727 | 30.978
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 15.952 | 30.21 | 30.174 | 84.086 | 92.48 | 92.464 | 11.091 | 32.723 | 32.524 | 33.2
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.012 | 4.999 | 0 | 11.44 | 11.417 | 0 | 11.829 | 11.72 | 6.028
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 15.952 | 35.222 | 35.173 | 84.086 | 103.92 | 103.881 | 11.091 | 44.552 | 44.244 | 39.228
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.74 | 0.728 | 0.728 | 0.476 | 0.132 | 0.132 | 1.621 | 1.799 | 1.797 | 0.82
DAĞITIM–OG | Dışsal
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0 | 0.063 | 0.063 | 0.031
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.74 | 0.751 | 0.751 | 0.476 | 0.275 | 0.275 | 1.621 | 1.866 | 1.864 | 0.853
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.26 | 0.67 | 0.669 | 0.857 | 0.931 | 0.931 | 0.222 | 0.717 | 0.713 | 0.685
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.061 | 0.06 | 0.037
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.26 | 0.704 | 0.703 | 0.857 | 0.971 | 0.971 | 0.222 | 0.778 | 0.773 | 0.722
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.994 | 0.753 | 0.754 | 0.238 | 0.248 | 0.248 | 1.761 | 2.5 | 2.493 | 0.924
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.994 | 0.753 | 0.754 | 0.238 | 0.248 | 0.248 | 1.761 | 2.5 | 2.493 | 0.924
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 512 | 200797 | 201309 | 21 | 10562 | 10583 | 243 | 26136 | 26379 | 238271
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.