## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | HAZİRAN
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 47.476 | 62.821 | 62.735 | 35.381 | 38.116 | 38.09 | 158.391 | 166.785 | 166.591 | 90.55
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.463 | 1.374 | 1.369 | 0 | 0 | 0 | 2.277 | 1.537 | 1.555 | 1.33
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0.051 | 0.053 | 0.015
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.22 | 1.213 | 0 | 2.728 | 2.702 | 0 | 4.591 | 4.485 | 2.241
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.13 | 0.129 | 0 | 0.377 | 0.373 | 0 | 0.333 | 0.325 | 0.201
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 47.939 | 65.545 | 65.446 | 35.381 | 41.221 | 41.165 | 160.791 | 173.297 | 173.009 | 94.337
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 8.624 | 10.339 | 10.329 | 6.365 | 1.029 | 1.079 | 52.391 | 46.729 | 46.859 | 20.074
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.851 | 11.251 | 11.542 | 3.275
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.467 | 2.453 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 2.87 | 2.804 | 2.39
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.322 | 0.091
Genel Toplam |  | 8.624 | 12.806 | 12.782 | 6.365 | 1.056 | 1.106 | 76.242 | 61.18 | 61.527 | 25.83
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.926 | 1.102 | 1.101 | 0.446 | 1.038 | 1.033 | 3.403 | 3.451 | 3.45 | 1.763
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.005 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.026 | 0.026 | 0.023
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.04 | 0.039 | 0.027
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.931 | 1.149 | 1.148 | 0.446 | 1.066 | 1.061 | 3.426 | 3.52 | 3.518 | 1.815
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.078 | 0.161 | 0.16 | 0.076 | 0.006 | 0.007 | 0.249 | 0.285 | 0.285 | 0.185
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.022 | 0.022 | 0.006
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.01
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0
Genel Toplam |  | 0.078 | 0.171 | 0.17 | 0.076 | 0.007 | 0.008 | 0.295 | 0.319 | 0.319 | 0.201
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.489 | 0.208 | 0.21 | 1.083 | 1.194 | 1.193 | 2.958 | 3.449 | 3.438 | 1.192
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.489 | 0.208 | 0.21 | 1.083 | 1.194 | 1.193 | 2.958 | 3.449 | 3.438 | 1.192
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1589 | 282550 | 284139 | 278 | 29128 | 29406 | 2869 | 121351 | 124220 | 437765
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.