## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | HAZİRAN
İli | BALIKESİR / ALTIEYLÜL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 63.217 | 37.52 | 37.671 | 90.724 | 134.561 | 133.83 | 1762.5 | 10565.239 | 10355.65 | 52.458
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.231 | 0 | 0.013 | 2.733 | 6.139 | 6.082 | 0 | 0 | 0 | 0.533
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.87 | 1.859 | 0 | 2.856 | 2.808 | 0 | 0 | 0 | 1.939
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.105 | 0.105 | 0 | 0.901 | 0.886 | 0 | 0 | 0 | 0.171
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 65.448 | 39.495 | 39.648 | 93.457 | 144.457 | 143.606 | 1762.5 | 10565.239 | 10355.65 | 55.101
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 39.135 | 14.718 | 14.861 | 73.717 | 77.222 | 77.163 | 0 | 0 | 0 | 20.187
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.035 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 39.135 | 15.753 | 15.89 | 73.717 | 77.222 | 77.163 | 0 | 0 | 0 | 21.127
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.359 | 0.768 | 0.772 | 1.841 | 2.847 | 2.83 | 47 | 281.683 | 276.095 | 1.123
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.007 | 0 | 0 | 0.037 | 0.083 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.032
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.366 | 0.802 | 0.806 | 1.878 | 2.963 | 2.945 | 47 | 281.683 | 276.095 | 1.164
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.38 | 0.121 | 0.122 | 0.995 | 1.049 | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 0.201
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.38 | 0.128 | 0.129 | 0.995 | 1.049 | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 0.207
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.496 | 0.287 | 0.288 | 2.111 | 2.709 | 2.699 | 1 | 1.671 | 1.655 | 0.496
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.496 | 0.287 | 0.288 | 2.111 | 2.709 | 2.699 | 1 | 1.671 | 1.655 | 0.496
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 710 | 120199 | 120909 | 189 | 11144 | 11333 | 2 | 82 | 84 | 132326