## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | HAZİRAN
İli | BALIKESİR / DURSUNBEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 108.773 | 45.894 | 46.246 |  |  |  | 229.663 | 254.957 | 254.801 | 150.618
Dağıtım-OG | Dışsal | 11.422 | 23.639 | 23.57 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11.774
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.51 | 0.508 |  |  |  | 0 | 2.187 | 2.174 | 1.341
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 120.195 | 70.043 | 70.324 |  |  |  | 229.663 | 257.144 | 256.975 | 163.733
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4.865 | 9.524 | 9.495 | 4.752
Dağıtım-OG | Güvenlik | 39.21 | 13.584 | 13.727 |  |  |  | 114.965 | 137.604 | 137.464 | 75.652
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 39.21 | 13.584 | 13.727 |  |  |  | 119.83 | 147.128 | 146.959 | 80.404
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.783 | 0.358 | 0.361 |  |  |  | 2.207 | 2.359 | 2.358 | 1.36
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.06 | 0.125 | 0.124 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.062
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 |  |  |  | 0 | 0.026 | 0.026 | 0.016
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.843 | 0.489 | 0.491 |  |  |  | 2.207 | 2.385 | 2.384 | 1.438
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.033 | 0.045 | 0.045 | 0.023
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.096 | 0.033 | 0.034 |  |  |  | 0.283 | 0.338 | 0.338 | 0.186
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.096 | 0.033 | 0.034 |  |  |  | 0.316 | 0.383 | 0.383 | 0.209
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.349 | 0.184 | 0.185 |  |  |  | 3.043 | 3.592 | 3.588 | 1.888
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.349 | 0.184 | 0.185 |  |  |  | 3.043 | 3.592 | 3.588 | 1.888
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 83 | 14734 | 14817 | 0 | 0 | 0 | 92 | 14752 | 14844 | 29661