## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | HAZİRAN
İli | BALIKESİR / EDREMİT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.564 | 15.906 | 15.885 | 37.38 | 27.676 | 27.687 | 15.619 | 36.867 | 36.67 | 20.795
Dağıtım-OG | Dışsal | 12.515 | 6.185 | 6.201 | 3.54 | 1.561 | 1.564 | 0 | 0 | 0 | 4.483
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 10.104 | 0.223 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.435 | 1.431 | 0 | 1.381 | 1.379 | 0 | 1.928 | 1.911 | 1.471
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.244 | 0.243 | 0 | 0.417 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0.257
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 30.183 | 23.993 | 24.008 | 40.92 | 31.035 | 31.047 | 15.619 | 38.795 | 38.581 | 27.171
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.732 | 1.438 | 1.448 | 0 | 6.114 | 6.107 | 3.183 | 43.03 | 42.662 | 6.939
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.58 | 0.579 | 0 | 1.039 | 1.038 | 0 | 0.201 | 0.199 | 0.642
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.732 | 2.018 | 2.027 | 0 | 7.153 | 7.145 | 3.183 | 43.231 | 42.861 | 7.581
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.418 | 1.098 | 1.097 | 1 | 0.73 | 0.73 | 0.39 | 1.166 | 1.159 | 1.02
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.311 | 0.151 | 0.152 | 0.1 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0.111
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.11 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.014 | 0.013 | 0.015
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.839 | 1.268 | 1.269 | 1.1 | 0.793 | 0.793 | 0.39 | 1.18 | 1.172 | 1.15
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.033 | 0.033 | 0.011 | 0.12 | 0.119 | 0.027
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.005
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.05 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.041 | 0.041 | 0.011 | 0.122 | 0.121 | 0.032
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.44 | 0.463 | 0.463 | 0.14 | 0.327 | 0.327 | 0.16 | 0.338 | 0.337 | 0.419
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.44 | 0.463 | 0.463 | 0.14 | 0.327 | 0.327 | 0.16 | 0.338 | 0.337 | 0.419
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 318 | 124644 | 124962 | 50 | 42462 | 42512 | 187 | 20010 | 20197 | 187671