## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | HAZİRAN
İli | BALIKESİR / ERDEK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 47.277 | 15.15 | 15.266 |  |  |  | 35.632 | 43.697 | 43.661 | 19.83
Dağıtım-OG | Dışsal | 3.286 | 0 | 0.012 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.02 | 7.991 |  |  |  | 0 | 9.054 | 9.014 | 8.155
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 5.234 | 5.215 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.377
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 50.563 | 28.404 | 28.484 |  |  |  | 35.632 | 52.751 | 52.675 | 32.372
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 27.636 | 1.879 | 1.972 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.655
Dağıtım-OG | Güvenlik | 6.564 | 14.259 | 14.231 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11.944
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.71 | 1.703 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.43
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 34.2 | 17.848 | 17.906 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15.029
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.265 | 0.506 | 0.508 |  |  |  | 1.161 | 2.047 | 2.043 | 0.755
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.023 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.052 | 0.052 |  |  |  | 0 | 0.072 | 0.072 | 0.055
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.019 | 0.019 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.016
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.288 | 0.577 | 0.579 |  |  |  | 1.161 | 2.119 | 2.115 | 0.826
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.152 | 0.01 | 0.011 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.009
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.03 | 0.066 | 0.066 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.055
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.015
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.182 | 0.093 | 0.094 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.079
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.242 | 0.369 | 0.372 |  |  |  | 0.71 | 0.685 | 0.685 | 0.423
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.242 | 0.369 | 0.372 |  |  |  | 0.71 | 0.685 | 0.685 | 0.423
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 132 | 36502 | 36634 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6984 | 7015 | 43649