## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | HAZİRAN
İli | BALIKESİR / GÖNEN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 19.164 | 26.166 | 26.067 |  | 778.286 | 785.571 | 19.494 | 21.219 | 21.173 | 25.078
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.167 | 4.759 | 4.708 |  | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.671
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.993 | 0.978 |  | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0.063 | 0.776
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.055 | 0.054 |  | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0.413 | 0.133
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.002 | 0.002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 20.331 | 31.975 | 31.809 |  | 796.286 | 803.571 | 19.494 | 21.707 | 21.649 | 29.659
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 40.054 | 23.124 | 23.365 |  | 0 | 0 | 2.301 | 10.167 | 9.96 | 20.404
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.441 | 2.406 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.875
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 40.054 | 25.565 | 25.771 |  | 0 | 0 | 2.301 | 10.167 | 9.96 | 22.279
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.6 | 1.252 | 1.243 |  | 243.429 | 245.857 | 0.563 | 0.814 | 0.807 | 1.176
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.065 | 0.264 | 0.262 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.204
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.013
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.665 | 1.533 | 1.522 |  | 244.429 | 246.857 | 0.563 | 0.819 | 0.812 | 1.395
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.1 | 0.064 | 0.065 |  | 0 | 0 | 0.006 | 0.025 | 0.025 | 0.056
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.1 | 0.072 | 0.073 |  | 0 | 0 | 0.006 | 0.025 | 0.025 | 0.062
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.693 | 1.452 | 1.442 |  | 1 | 1 | 0.605 | 0.53 | 0.532 | 1.241
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.693 | 1.452 | 1.442 |  | 1 | 1 | 0.605 | 0.53 | 0.532 | 1.241
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 648 | 44880 | 45528 | 0 | 7 | 7 | 339 | 12553 | 12892 | 58427