## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | HAZİRAN
İli | BALIKESİR / KARESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.254 | 5.979 | 5.992 | 108.241 | 156.4 | 155.227 |  | 2256.392 | 2289.485 | 14.854
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.163 | 0.163 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.154
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.061 | 0.061 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.057
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.761 | 3.753 | 0 | 7.209 | 7.034 |  | 0 | 0 | 3.936
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.634 | 0.632 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.597
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 12.254 | 10.598 | 10.601 | 108.241 | 163.609 | 162.261 |  | 2256.392 | 2289.485 | 19.598
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.881 | 12.842 | 12.846 | 88.418 | 49.352 | 50.304 |  | 492.231 | 499.523 | 15.051
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 14.881 | 12.842 | 12.846 | 88.418 | 49.352 | 50.304 |  | 492.231 | 499.523 | 15.051
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.117 | 0.168 | 0.167 | 1.949 | 1.866 | 1.868 |  | 20.923 | 21.231 | 0.267
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.049 | 0.049 | 0 | 0.051 | 0.05 |  | 0 | 0 | 0.049
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.117 | 0.23 | 0.229 | 1.949 | 1.917 | 1.918 |  | 20.923 | 21.231 | 0.328
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.095 | 0.149 | 0.149 | 0.554 | 0.357 | 0.362 |  | 5.192 | 5.269 | 0.162
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.095 | 0.149 | 0.149 | 0.554 | 0.357 | 0.362 |  | 5.192 | 5.269 | 0.162
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.257 | 0.074 | 0.074 | 2.777 | 3.653 | 3.632 |  | 52.462 | 53.231 | 0.285
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.257 | 0.074 | 0.074 | 2.777 | 3.653 | 3.632 |  | 52.462 | 53.231 | 0.285
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 222 | 108519 | 108741 | 157 | 6287 | 6444 | 0 | 26 | 26 | 115211