## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | HAZİRAN
İli | BALIKESİR / SUSURLUK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 36.205 | 112.663 | 111.504 | 93.133 | 103.722 | 103.437 | 66.113 | 64.38 | 64.437 | 102.698
Dağıtım-OG | Dışsal | 3.157 | 3.757 | 3.748 | 42.217 | 24.828 | 25.295 | 16.044 | 16.014 | 16.015 | 7.848
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.357 | 0.352 | 0 | 4.011 | 3.903 | 0 | 1.862 | 1.8 | 0.929
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.005 | 0 | 2.354 | 2.291 | 0 | 1.894 | 1.831 | 0.53
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 39.362 | 116.783 | 115.609 | 135.35 | 134.915 | 134.926 | 82.157 | 84.15 | 84.083 | 112.005
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.92 | 5.616 | 6.36 | 1.089
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.542 | 4.265 | 4.208 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0.023 | 3.101
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.542 | 4.265 | 4.208 | 0 | 0 | 0 | 28.596 | 5.616 | 6.383 | 4.19
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.115 | 2.978 | 2.95 | 2.722 | 3.399 | 3.381 | 1.97 | 1.708 | 1.717 | 2.779
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.239 | 0.285 | 0.284 | 0.236 | 0.139 | 0.141 | 1.139 | 1.213 | 1.211 | 0.429
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.006 | 0 | 0.056 | 0.055 | 0 | 0.02 | 0.019 | 0.013
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0.035 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.007
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.354 | 3.27 | 3.24 | 2.958 | 3.63 | 3.612 | 3.109 | 2.965 | 2.971 | 3.228
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.539 | 0.156 | 0.169 | 0.029
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.018
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.003 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0.156 | 0.169 | 0.047
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.55 | 2.994 | 2.972 | 0.889 | 1.571 | 1.553 | 1.976 | 2.165 | 2.158 | 2.701
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.55 | 2.994 | 2.972 | 0.889 | 1.571 | 1.553 | 1.976 | 2.165 | 2.158 | 2.701
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 322 | 20921 | 21243 | 72 | 2607 | 2679 | 165 | 4776 | 4941 | 28863