## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | HAZİRAN
İli | BALIKESİR / İVRİNDİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 55.114 | 55.515 | 55.51 | 53.963 | 86.388 | 85.927 | 69.364 | 63.503 | 63.53 | 64.794
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.257 | 16.936 | 16.888 | 8.185
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.252 | 2.224 | 0 | 3.881 | 3.825 | 0 | 3.815 | 3.798 | 3.27
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.078 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 0.577 | 0.306
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 55.114 | 57.845 | 57.811 | 53.963 | 90.269 | 89.752 | 75.621 | 84.833 | 84.793 | 76.555
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.12 | 32.226 | 32.042 | 32.531 | 28.67 | 28.725 | 0 | 0 | 0 | 15.925
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.12 | 32.226 | 32.042 | 32.531 | 28.67 | 28.725 | 0 | 0 | 0 | 15.925
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.524 | 2.013 | 2.007 | 1.594 | 2.12 | 2.112 | 2.339 | 2.652 | 2.65 | 2.338
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0.097 | 0.096 | 0.047
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0.041 | 0.041 | 0.031
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.524 | 2.035 | 2.029 | 1.594 | 2.143 | 2.135 | 2.375 | 2.794 | 2.791 | 2.418
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.114 | 0.166 | 0.165 | 0.156 | 0.138 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0.08
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.114 | 0.166 | 0.165 | 0.156 | 0.138 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0.08
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.114 | 0.831 | 0.834 | 1.281 | 3.162 | 3.135 | 0.893 | 1.06 | 1.06 | 1.35
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.114 | 0.831 | 0.834 | 1.281 | 3.162 | 3.135 | 0.893 | 1.06 | 1.06 | 1.35
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 105 | 8509 | 8614 | 64 | 4437 | 4501 | 56 | 12279 | 12335 | 25450