## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | HAZİRAN
İli | BURSA / KARACABEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 68.184 | 12.816 | 13.981 | 82.11 | 74.804 | 75.013 | 92.306 | 60.292 | 61.455 | 32.577
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 21.486 | 16.729 | 16.865 | 0 | 0 | 0 | 1.113
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.784 | 3.704 | 0 | 29.448 | 28.605 | 0 | 24.262 | 23.381 | 11.386
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.383 | 1.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.849
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 68.184 | 17.983 | 19.039 | 103.596 | 120.981 | 120.483 | 92.306 | 84.554 | 84.836 | 45.925
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 57.371 | 23.775 | 24.481 | 0 | 0 | 0 | 50.237 | 11.514 | 12.92 | 19.317
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.025 | 1.982 | 0 | 44.709 | 43.429 | 0 | 30.68 | 29.566 | 13.183
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 57.371 | 25.8 | 26.463 | 0 | 44.709 | 43.429 | 50.237 | 42.194 | 42.486 | 32.5
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.828 | 0.401 | 0.431 | 0.905 | 1.03 | 1.027 | 1.638 | 1.111 | 1.13 | 0.685
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.148 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.01
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.044 | 0.043 | 0 | 0.138 | 0.135 | 0 | 0.143 | 0.138 | 0.078
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.828 | 0.452 | 0.481 | 1.095 | 1.316 | 1.312 | 1.638 | 1.254 | 1.268 | 0.778
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.448 | 0.077 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0.641 | 0.208 | 0.224 | 0.121
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.018 | 0 | 0.098 | 0.095 | 0 | 0.063 | 0.061 | 0.037
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.448 | 0.096 | 0.102 | 0 | 0.098 | 0.095 | 0.641 | 0.271 | 0.285 | 0.158
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.294 | 0.09 | 0.116 | 0.444 | 0.764 | 0.755 | 1.085 | 1.29 | 1.282 | 0.516
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.294 | 0.09 | 0.116 | 0.444 | 0.764 | 0.755 | 1.085 | 1.29 | 1.282 | 0.516
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 879 | 40928 | 41807 | 126 | 4275 | 4401 | 743 | 19713 | 20456 | 66664