## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | HAZİRAN
İli | BURSA / KESTEL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 168.284 | 86.916 | 88.633 | 543.049 | 725.421 | 720.143 | 0 |  | 0 | 142.847
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.205 | 2.147 | 2.106 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.925
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.321 | 1.293 | 0 | 0.784 | 0.761 | 0 |  | 0 | 1.247
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.024
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 168.489 | 90.411 | 92.059 | 543.049 | 726.205 | 720.904 | 0 |  | 0 | 146.043
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 20.726 | 17.313 | 17.385 | 121.984 | 53.702 | 55.678 | 0 |  | 0 | 20.672
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.521 | 2.467 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.256
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 20.726 | 19.834 | 19.852 | 121.984 | 53.702 | 55.678 | 0 |  | 0 | 22.928
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.796 | 1.133 | 1.147 | 4.551 | 5.883 | 5.844 | 0 |  | 0 | 1.55
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.007 | 0.069 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.062
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 |  | 0 | 0.016
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.803 | 1.22 | 1.233 | 4.551 | 5.887 | 5.848 | 0 |  | 0 | 1.628
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.092 | 0.072 | 0.073 | 0.388 | 0.183 | 0.189 | 0 |  | 0 | 0.083
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.029 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.026
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.092 | 0.101 | 0.101 | 0.388 | 0.183 | 0.189 | 0 |  | 0 | 0.109
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.347 | 0.597 | 0.592 | 1.357 | 1.153 | 1.159 | 0 |  | 0 | 0.641
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.347 | 0.597 | 0.592 | 1.357 | 1.153 | 1.159 | 0 |  | 0 | 0.641
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 761 | 35292 | 36053 | 98 | 3288 | 3386 | 1 | 0 | 1 | 39440