## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | HAZİRAN
İli | BURSA / MUDANYA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 66.668 | 21.207 | 22.013 | 90.387 | 195.105 | 194.103 |  | 0 | 0 | 38.432
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 7.106 | 1.62 | 1.717 | 0 | 7.663 | 7.59 |  | 0 | 0 | 2.278
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 3.399 | 3.366 |  | 0 | 0 | 0.327
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 73.774 | 22.833 | 23.736 | 90.387 | 206.167 | 205.059 |  | 0 | 0 | 41.037
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.616 | 0.178 | 0.186 | 135.197 | 10.16 | 11.356 |  | 0 | 0 | 1.251
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.926 | 0.91 | 0 | 0.383 | 0.379 |  | 0 | 0 | 0.859
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.616 | 1.104 | 1.096 | 135.197 | 10.543 | 11.735 |  | 0 | 0 | 2.11
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.546 | 0.877 | 0.889 | 1.211 | 2.468 | 2.456 |  | 0 | 0 | 1.038
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.048 | 0.048 |  | 0 | 0 | 0.014
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.034 |  | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.561 | 0.887 | 0.899 | 1.211 | 2.55 | 2.538 |  | 0 | 0 | 1.055
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.658 | 0.049 | 0.055 |  | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0.004 |  | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.003 | 0.007 | 0.007 | 0.658 | 0.053 | 0.059 |  | 0 | 0 | 0.012
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.648 | 0.865 | 0.861 | 3.526 | 1.729 | 1.746 |  | 0 | 0 | 0.946
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.648 | 0.865 | 0.861 | 3.526 | 1.729 | 1.746 |  | 0 | 0 | 0.946
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1334 | 73983 | 75317 | 76 | 7870 | 7946 | 0 | 8 | 8 | 83271