## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | HAZİRAN
İli | BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 15.962 | 17.466 | 17.454 | 22.877 | 52.494 | 52.147 | 83.012 | 94.136 | 93.575 | 26.148
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.435 | 0.431 | 0 | 0.86 | 0.85 | 0 | 1.997 | 1.896 | 0.579
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.202 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 15.962 | 18.103 | 18.086 | 22.877 | 53.354 | 52.997 | 83.012 | 96.133 | 95.471 | 26.897
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 19.069 | 8.355 | 8.439 | 0 | 7.699 | 7.609 | 51.939 | 56.258 | 56.04 | 12.157
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.337 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.795
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.069 | 11.692 | 11.749 | 0 | 7.699 | 7.609 | 51.939 | 56.258 | 56.04 | 14.952
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.516 | 0.42 | 0.42 | 0.258 | 0.617 | 0.613 | 1.68 | 1.616 | 1.619 | 0.53
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.015 | 0.014 | 0.009
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.516 | 0.43 | 0.43 | 0.258 | 0.623 | 0.619 | 1.68 | 1.631 | 1.633 | 0.54
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.267 | 0.125 | 0.126 | 0 | 0.069 | 0.068 | 0.637 | 0.625 | 0.625 | 0.161
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.267 | 0.135 | 0.136 | 0 | 0.069 | 0.068 | 0.637 | 0.625 | 0.625 | 0.169
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.809 | 0.601 | 0.603 | 0.629 | 1.333 | 1.324 | 4.406 | 5.002 | 4.972 | 1.005
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.809 | 0.601 | 0.603 | 0.629 | 1.333 | 1.324 | 4.406 | 5.002 | 4.972 | 1.005
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 461 | 58138 | 58599 | 62 | 5232 | 5294 | 278 | 5236 | 5514 | 69407