## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | HAZİRAN
İli | BURSA / NİLÜFER
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 49.46 | 20.604 | 20.887 | 62.012 | 14.259 | 15.096 |  | 0 | 0 | 19.867
Dağıtım-OG | Dışsal | 3.288 | 0.474 | 0.502 | 9.112 | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 | 0.441
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.252 | 1.549 | 1.536 | 0 | 2.335 | 2.294 |  | 0 | 0 | 1.669
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.573 | 0.568 | 0 | 0.219 | 0.215 |  | 0 | 0 | 0.506
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 53 | 23.2 | 23.493 | 71.124 | 16.813 | 17.765 |  | 0 | 0 | 22.483
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 99.933 | 9.72 | 10.604 | 44.821 | 0.037 | 0.822 |  | 0 | 0 | 8.882
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.812 | 2.785 | 0 | 5.732 | 5.631 |  | 0 | 0 | 3.285
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 99.933 | 12.532 | 13.389 | 44.821 | 5.769 | 6.453 |  | 0 | 0 | 12.167
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.689 | 0.689 | 0.689 | 1.689 | 0.424 | 0.446 |  | 0 | 0 | 0.646
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.144 | 0.02 | 0.021 | 0.07 | 0 | 0.001 |  | 0 | 0 | 0.018
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.015 | 0.014 |  | 0 | 0 | 0.011
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.001 |  | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.835 | 0.722 | 0.723 | 1.759 | 0.44 | 0.462 |  | 0 | 0 | 0.677
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.382 | 0.061 | 0.065 | 0.272 | 0.001 | 0.005 |  | 0 | 0 | 0.054
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.02 | 0.02 |  | 0 | 0 | 0.018
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.382 | 0.079 | 0.083 | 0.272 | 0.021 | 0.025 |  | 0 | 0 | 0.072
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.453 | 0.618 | 0.616 | 2.137 | 1.568 | 1.578 |  | 0 | 0 | 0.786
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.453 | 0.618 | 0.616 | 2.137 | 1.568 | 1.578 |  | 0 | 0 | 0.786
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2330 | 235512 | 237842 | 890 | 49884 | 50774 | 0 | 15 | 15 | 288631