## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | HAZİRAN
İli | BURSA / ORHANELİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 147.857 | 373.195 | 370.093 | 218.748 | 398.226 | 395.908 |  |  |  | 420.281
Dağıtım-OG | Dışsal | 18.11 | 18.58 | 18.573 | 5.916 | 14.279 | 14.171 |  |  |  | 16.28
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 141.961 | 361.072 | 358.056 | 113.184 | 228.551 | 227.061 |  |  |  | 339.699
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.391 | 5.316 | 0 | 4.28 | 4.225 |  |  |  | 4.748
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 307.928 | 758.238 | 752.038 | 337.848 | 645.336 | 641.365 |  |  |  | 781.008
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 59.871 | 127.291 | 126.363 | 26.202 | 95.316 | 94.424 |  |  |  | 109.722
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 59.871 | 127.291 | 126.363 | 26.202 | 95.316 | 94.424 |  |  |  | 109.722
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.49 | 4.134 | 4.098 | 1.8 | 3.983 | 3.955 |  |  |  | 4.532
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.061 | 0.063 | 0.063 | 0.02 | 0.048 | 0.048 |  |  |  | 0.055
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.602 | 1.531 | 1.518 | 0.48 | 0.969 | 0.963 |  |  |  | 1.441
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.091 | 0.089 | 0 | 0.021 | 0.02 |  |  |  | 0.053
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.153 | 5.819 | 5.768 | 2.3 | 5.021 | 4.986 |  |  |  | 6.081
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.357 | 0.781 | 0.775 | 0.15 | 0.553 | 0.548 |  |  |  | 0.657
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.357 | 0.781 | 0.775 | 0.15 | 0.553 | 0.548 |  |  |  | 0.657
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.5 | 0.986 | 0.98 | 0.84 | 1.091 | 1.088 |  |  |  | 1.276
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.5 | 0.986 | 0.98 | 0.84 | 1.091 | 1.088 |  |  |  | 1.276
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 98 | 7021 | 7119 | 100 | 7644 | 7744 | 0 | 0 | 0 | 14863