## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | HAZİRAN
İli | BURSA / ORHANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 60.866 | 20.117 | 20.558 | 5 | 37.554 | 37.05 | 192.6 | 184.482 | 184.551 | 21.952
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.431 | 1.322 | 1.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.228
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.969 | 2.937 | 0 | 8.948 | 8.81 | 0 | 0 | 0 | 3.296
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.619 | 1.601 | 0 | 4.539 | 4.469 | 0 | 0 | 0 | 1.776
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 61.297 | 26.027 | 26.409 | 5 | 51.041 | 50.329 | 192.6 | 184.482 | 184.551 | 28.252
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 72.478 | 47.877 | 48.143 | 114.4 | 356.24 | 352.495 | 1326 | 87.2 | 97.698 | 67.217
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.908 | 4.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.541
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 72.478 | 52.785 | 52.998 | 114.4 | 356.24 | 352.495 | 1326 | 87.2 | 97.698 | 71.758
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.058 | 0.302 | 0.31 | 0.667 | 0.299 | 0.305 | 3 | 2.812 | 2.814 | 0.315
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.006 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.103 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0.03
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.044 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0.011
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.064 | 0.353 | 0.361 | 0.667 | 0.446 | 0.449 | 3 | 2.812 | 2.814 | 0.372
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.23 | 0.127 | 0.128 | 0.725 | 1.531 | 1.518 | 7 | 0.932 | 0.983 | 0.216
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.23 | 0.143 | 0.144 | 0.725 | 1.531 | 1.518 | 7 | 0.932 | 0.983 | 0.231
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 2.396 | 0.704 | 0.723 | 1.686 | 0.812 | 0.825 | 1 | 0 | 0.008 | 0.727
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 2.396 | 0.704 | 0.723 | 1.686 | 0.812 | 0.825 | 1 | 0 | 0.008 | 0.727
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 535 | 48904 | 49439 | 51 | 3242 | 3293 | 1 | 117 | 118 | 52850