## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | HAZİRAN
İli | BURSA / OSMANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 57.647 | 11.571 | 11.737 | 80.511 | 160.76 | 158.249 |  | 0 | 0 | 13.129
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.195 | 0.936 | 0.937 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.928
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.356 | 3.344 | 0.242 | 0.351 | 0.347 |  | 0 | 0 | 3.316
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.247 | 0.246 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.244
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 58.842 | 16.11 | 16.264 | 80.753 | 161.111 | 158.596 |  | 0 | 0 | 17.617
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 28.351 | 10.435 | 10.5 | 12.715 | 0 | 0.398 |  | 0 | 0 | 10.403
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.145 | 2.137 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.117
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 28.351 | 12.58 | 12.637 | 12.715 | 0 | 0.398 |  | 0 | 0 | 12.52
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.764 | 0.238 | 0.24 | 0.974 | 1.602 | 1.582 |  | 0 | 0 | 0.252
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.01 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.011
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.026 | 0.026 | 0.007 | 0.003 | 0.003 |  | 0 | 0 | 0.026
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.774 | 0.276 | 0.278 | 0.981 | 1.605 | 1.585 |  | 0 | 0 | 0.29
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.151 | 0.05 | 0.05 | 0.066 | 0 | 0.002 |  | 0 | 0 | 0.05
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.151 | 0.056 | 0.056 | 0.066 | 0 | 0.002 |  | 0 | 0 | 0.056
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.409 | 0.187 | 0.187 | 0.457 | 1.696 | 1.657 |  | 0 | 0 | 0.201
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.409 | 0.187 | 0.187 | 0.457 | 1.696 | 1.657 |  | 0 | 0 | 0.201
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1820 | 501348 | 503168 | 151 | 4676 | 4827 | 0 | 10 | 10 | 508005