## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | HAZİRAN
İli | BURSA / YILDIRIM
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 69.579 | 43.093 | 43.139 |  |  |  |  | 0 | 0 | 43.138
Dağıtım-OG | Dışsal | 7.534 | 10.765 | 10.759 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10.759
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 2.309 | 3.777 | 3.774 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3.774
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.924 | 0.922 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.922
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.011 | 0.011 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.011
Genel Toplam |  | 79.422 | 58.57 | 58.605 |  |  |  |  | 0 | 0 | 58.604
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 48.584 | 3.922 | 3.999 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3.999
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.512 | 0 | 0.001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.187 | 1.185 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.185
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 49.096 | 5.109 | 5.185 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5.185
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.214 | 0.507 | 0.509 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.509
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.033 | 0.066 | 0.066 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.066
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.005 | 0.022 | 0.022 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.022
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.252 | 0.599 | 0.601 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.601
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.363 | 0.055 | 0.056 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.056
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.368 | 0.062 | 0.063 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.063
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.15 | 0.042 | 0.042 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.042
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.15 | 0.042 | 0.042 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.042
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 548 | 316385 | 316933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 316941