## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | HAZİRAN
İli | BURSA / İNEGÖL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 108.873 | 24.181 | 24.915 | 40.985 | 149.43 | 147.379 | 183.988 | 132.252 | 132.855 | 29.142
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.369 | 0.073 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.624 | 2.601 | 0 | 6.976 | 6.844 | 0 | 9.146 | 9.039 | 2.825
Dağıtım-AG | Dışsal | 0.086 | 0.193 | 0.192 | 0 | 4.494 | 4.409 | 0 | 0 | 0 | 0.225
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 110.328 | 27.071 | 27.792 | 40.985 | 160.9 | 158.632 | 183.988 | 141.398 | 141.894 | 32.273
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 176.057 | 16.587 | 17.969 | 38.585 | 69.698 | 69.11 | 111.329 | 31.321 | 32.254 | 18.846
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.686 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | 0.54 | 0.669
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Genel Toplam |  | 176.057 | 17.28 | 18.656 | 38.585 | 69.698 | 69.11 | 111.329 | 31.867 | 32.794 | 19.522
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.322 | 0.523 | 0.53 | 0.577 | 2.36 | 2.326 | 2.49 | 1.817 | 1.825 | 0.584
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.034 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.054 | 0.053 | 0 | 0.062 | 0.061 | 0.023
Dağıtım-AG | Dışsal | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.357 | 0.55 | 0.557 | 0.577 | 2.431 | 2.396 | 2.49 | 1.879 | 1.886 | 0.612
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.496 | 0.057 | 0.061 | 0.077 | 0.175 | 0.173 | 0.294 | 0.081 | 0.084 | 0.063
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.003
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.496 | 0.06 | 0.064 | 0.077 | 0.175 | 0.173 | 0.294 | 0.092 | 0.095 | 0.066
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.374 | 0.513 | 0.521 | 1.462 | 4.773 | 4.711 | 5.196 | 4.666 | 4.672 | 0.679
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.374 | 0.513 | 0.521 | 1.462 | 4.773 | 4.711 | 5.196 | 4.666 | 4.672 | 0.679
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1263 | 144481 | 145744 | 26 | 1349 | 1375 | 51 | 4322 | 4373 | 151492