## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | HAZİRAN
İli | BURSA / İZNİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 25.493 | 17.411 | 17.471 | 10.636 | 24.749 | 24.43 | 20.751 | 23.35 | 23.277 | 19.195
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.27 | 1.261 | 0 | 5.484 | 5.36 | 0 | 1.055 | 1.026 | 1.654
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 25.493 | 18.693 | 18.744 | 10.636 | 30.233 | 29.79 | 20.751 | 24.405 | 24.303 | 20.858
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.907 | 4.934 | 4.949 | 36.896 | 41.445 | 41.342 | 29.388 | 33.791 | 33.668 | 13.685
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.468 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.907 | 5.402 | 5.414 | 36.896 | 41.445 | 41.342 | 29.388 | 33.791 | 33.668 | 14.021
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.599 | 0.617 | 0.624 | 0.377 | 0.949 | 0.936 | 0.935 | 1.063 | 1.06 | 0.732
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.062 | 0.06 | 0 | 0.015 | 0.014 | 0.022
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.599 | 0.635 | 0.642 | 0.377 | 1.011 | 0.996 | 0.935 | 1.078 | 1.074 | 0.754
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.052 | 0.037 | 0.037 | 0.299 | 0.399 | 0.397 | 0.214 | 0.237 | 0.236 | 0.109
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.052 | 0.039 | 0.039 | 0.299 | 0.399 | 0.397 | 0.214 | 0.237 | 0.236 | 0.11
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 2.279 | 0.407 | 0.421 | 0.935 | 0.667 | 0.673 | 4.143 | 4.797 | 4.778 | 1.19
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 2.279 | 0.407 | 0.421 | 0.935 | 0.667 | 0.673 | 4.143 | 4.797 | 4.778 | 1.19
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 172 | 23194 | 23366 | 77 | 3331 | 3408 | 154 | 5344 | 5498 | 32272