## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | HAZİRAN
İli | YALOVA / ÇINARCIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.009 | 2.568 | 2.57 | 8.954 | 0.215 | 0.227 | 1.773 | 11.806 | 11.757 | 2.948
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.047 | 4.044 | 0 | 12.134 | 12.117 | 0 | 5.277 | 5.251 | 5.613
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 2.399 | 0.21
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.009 | 6.615 | 6.614 | 8.954 | 12.349 | 12.344 | 1.773 | 19.493 | 19.407 | 8.771
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 114.209 | 120.394 | 120.39 | 135.831 | 105.358 | 105.401 | 46.555 | 106.488 | 106.193 | 116.433
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 21.037 | 21.024 | 0 | 13.033 | 13.014 | 0 | 34.035 | 33.867 | 20.694
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 114.209 | 141.431 | 141.414 | 135.831 | 118.391 | 118.415 | 46.555 | 140.523 | 140.06 | 137.127
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.348 | 0.086 | 0.086 | 0.538 | 0.053 | 0.053 | 0.455 | 0.523 | 0.522 | 0.118
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0.163 | 0.163 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0.06
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.348 | 0.125 | 0.125 | 0.538 | 0.216 | 0.216 | 0.455 | 0.564 | 0.563 | 0.18
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.391 | 2.345 | 2.344 | 1.385 | 1.061 | 1.061 | 0.5 | 1.98 | 1.973 | 2.079
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0.186 | 0.185 | 0.142
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.391 | 2.505 | 2.504 | 1.385 | 1.107 | 1.107 | 0.5 | 2.166 | 2.158 | 2.221
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.435 | 0.808 | 0.808 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0.238 | 0.239 | 0.612
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.435 | 0.808 | 0.808 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0.238 | 0.239 | 0.612
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 23 | 37441 | 37464 | 13 | 9271 | 9284 | 22 | 4453 | 4475 | 51223