## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | HAZİRAN
İli | ÇANAKKALE / BİGA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.958 | 6.82 | 6.888 | 88.659 | 150.312 | 149.398 | 147.606 | 239.305 | 237.368 | 87.964
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.576 | 7.226 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0.003 | 0.008 | 4.506
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.36 | 0.358 | 0 | 0.315 | 0.31 | 0 | 3.001 | 2.938 | 1.167
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.359 | 0.357 | 0 | 2.337 | 2.302 | 0 | 0.167 | 0.163 | 0.412
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.534 | 14.765 | 14.803 | 88.659 | 152.964 | 152.01 | 147.86 | 242.476 | 240.477 | 94.049
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.56 | 4.902 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 5.104 | 10.863 | 10.741 | 6.446
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.56 | 4.902 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 5.104 | 10.863 | 10.741 | 6.446
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.408 | 0.111 | 0.112 | 0.875 | 2.961 | 2.93 | 2.753 | 3.648 | 3.629 | 1.388
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.024 | 0.117 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.073
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.023 | 0.022 | 0.01
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.018 | 0.017 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.432 | 0.239 | 0.24 | 0.875 | 2.982 | 2.95 | 2.757 | 3.673 | 3.653 | 1.477
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.02 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.064 | 0.064 | 0.044
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.02 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.064 | 0.064 | 0.044
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.906 | 0.046 | 0.051 | 2.156 | 2.454 | 2.449 | 4.27 | 5.31 | 5.288 | 1.843
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.906 | 0.046 | 0.051 | 2.156 | 2.454 | 2.449 | 4.27 | 5.31 | 5.288 | 1.843
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 255 | 44986 | 45241 | 64 | 4256 | 4320 | 481 | 22293 | 22774 | 72335