## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | HAZİRAN
İli | ÇANAKKALE / EZİNE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 73.318 | 135.31 | 134.388 | 3.888 | 21.686 | 21.474 | 305.438 | 265.767 | 267.14 | 175.075
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.609 | 2.571 | 0 | 4.825 | 4.768 | 0 | 14.278 | 13.784 | 7.855
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0.04
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 73.318 | 137.919 | 136.959 | 3.888 | 26.77 | 26.498 | 305.438 | 280.045 | 280.924 | 182.97
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 22.906 | 0 | 0.341 | 16.875 | 1.503 | 1.686 | 16.082 | 9.839 | 10.055 | 4.831
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.397 | 0.391 | 0 | 0.199 | 0.197 | 0 | 3.355 | 3.239 | 1.615
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 22.906 | 0.397 | 0.732 | 16.875 | 1.702 | 1.883 | 16.082 | 13.194 | 13.294 | 6.446
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.608 | 2.992 | 2.972 | 0.104 | 0.347 | 0.344 | 6.982 | 7.518 | 7.5 | 4.552
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.059 | 0.058 | 0 | 0.143 | 0.138 | 0.079
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.608 | 3.014 | 2.994 | 0.104 | 0.41 | 0.405 | 6.982 | 7.661 | 7.638 | 4.632
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.059 | 0 | 0.001 | 0.375 | 0.033 | 0.037 | 0.103 | 0.081 | 0.081 | 0.042
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0.008
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.059 | 0.002 | 0.003 | 0.375 | 0.039 | 0.043 | 0.103 | 0.095 | 0.095 | 0.05
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.464 | 0.026 | 0.033 | 0.792 | 2.017 | 2.002 | 4.351 | 4.669 | 4.658 | 2.38
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.464 | 0.026 | 0.033 | 0.792 | 2.017 | 2.002 | 4.351 | 4.669 | 4.658 | 2.38
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 153 | 10135 | 10288 | 48 | 3980 | 4028 | 390 | 10877 | 11267 | 25583