## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | HAZİRAN
İli | ÇANAKKALE / GELİBOLU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 30.677 | 217.348 | 216.247 | 35.104 | 0.946 | 2.217 | 56.299 | 62.016 | 61.78 | 169.325
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.781 | 0 | 0.156 | 0.036
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.499 | 4.472 | 0 | 24.147 | 23.249 | 0 | 6.925 | 6.639 | 5.969
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.41 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 30.677 | 222.257 | 221.126 | 35.104 | 25.093 | 25.466 | 60.08 | 68.941 | 68.575 | 175.622
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.744 | 3.159 | 3.142 | 0.723
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.744 | 3.159 | 3.142 | 0.723
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.417 | 2.36 | 2.349 | 0.342 | 0.01 | 0.022 | 0.98 | 0.868 | 0.872 | 1.885
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.001 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.047 | 0.046 | 0 | 0.195 | 0.188 | 0 | 0.055 | 0.052 | 0.055
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.417 | 2.41 | 2.398 | 0.342 | 0.205 | 0.21 | 1 | 0.923 | 0.925 | 1.942
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.054 | 0.054 | 0.012
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.054 | 0.054 | 0.012
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.154 | 0.007 | 0.008 | 0.877 | 1.611 | 1.584 | 0.695 | 1.758 | 1.714 | 0.484
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.154 | 0.007 | 0.008 | 0.877 | 1.611 | 1.584 | 0.695 | 1.758 | 1.714 | 0.484
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 156 | 26291 | 26447 | 73 | 1889 | 1962 | 351 | 8139 | 8490 | 36899