## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | HAZİRAN
İli | ÇANAKKALE / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 53.552 | 53.567 | 53.567 |  |  |  | 150.698 | 213.124 | 211.398 | 72.484
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.203 | 0.516 | 0.515 |  |  |  | 11.052 | 11.528 | 11.515 | 1.827
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.251 | 1.247 |  |  |  | 0 | 2.387 | 2.321 | 1.376
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.027 | 0.027 |  |  |  | 0 | 0.39 | 0.379 | 0.069
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 53.755 | 55.361 | 55.356 |  |  |  | 161.75 | 227.429 | 225.613 | 75.756
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.503 | 17.602 | 17.574 |  |  |  | 20.221 | 31.738 | 31.42 | 19.226
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 148.758 | 84.388 | 86.168 | 10.28
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.769 | 4.754 |  |  |  | 0 | 5.213 | 5.068 | 4.791
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2.472 | 2.404 | 0.287
Genel Toplam |  | 8.503 | 22.371 | 22.328 |  |  |  | 168.979 | 123.811 | 125.06 | 34.584
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.255 | 1.178 | 1.179 |  |  |  | 3.724 | 5.039 | 5.003 | 1.647
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.005 | 0.013 | 0.013 |  |  |  | 0.115 | 0.192 | 0.19 | 0.034
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034 | 0.034 |  |  |  | 0 | 0.026 | 0.025 | 0.033
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.26 | 1.225 | 1.226 |  |  |  | 3.839 | 5.263 | 5.224 | 1.715
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.117 | 0.287 | 0.287 |  |  |  | 0.198 | 0.445 | 0.438 | 0.305
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.287 | 0.163 | 0.166 | 0.02
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018 | 0.018 |  |  |  | 0 | 0.023 | 0.022 | 0.019
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.117 | 0.305 | 0.305 |  |  |  | 0.485 | 0.636 | 0.631 | 0.345
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.354 | 0.28 | 0.281 |  |  |  | 1.661 | 1.884 | 1.878 | 0.483
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.354 | 0.28 | 0.281 |  |  |  | 1.661 | 1.884 | 1.878 | 0.483
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 384 | 122450 | 122834 | 0 | 0 | 0 | 460 | 16179 | 16639 | 139473