## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | TEMMUZ
İli | BALIKESİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 44.996 | 49.483 | 49.457 | 151.033 | 84.713 | 85.26 | 70.206 | 106.247 | 105.733 | 59.85
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.492 | 1.17 | 1.178 | 1.036 | 0.215 | 0.222 | 1.018 | 0.92 | 0.922 | 1.068
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.493 | 0.221 | 0.222 | 2.468 | 2.059 | 2.062 | 1.98 | 5.213 | 5.167 | 1.032
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.049 | 6.657 | 6.62 | 0.112 | 13.057 | 12.95 | 0 | 7.138 | 7.036 | 7.174
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.411 | 0.408 | 0 | 0.69 | 0.685 | 0 | 0.196 | 0.193 | 0.401
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.043 | 0.006
Genel Toplam |  | 48.03 | 57.942 | 57.885 | 154.649 | 100.734 | 101.179 | 73.204 | 119.757 | 119.094 | 69.531
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 23.346 | 14.726 | 14.775 | 7.628 | 3.417 | 3.452 | 34.934 | 37.679 | 37.64 | 16.961
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.278 | 0.098 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 2.182 | 5.838 | 5.786 | 0.856
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.044 | 1.557 | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.081 | 1.229
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 23.668 | 16.381 | 16.422 | 7.628 | 3.417 | 3.452 | 37.116 | 43.599 | 43.507 | 19.046
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.918 | 1.09 | 1.089 | 1.959 | 1.306 | 1.311 | 1.23 | 1.565 | 1.56 | 1.17
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.021 | 0.054 | 0.054 | 0.031 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.009 | 0.008 | 0.044
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.031 | 0.025 | 0.025 | 0.021 | 0.059 | 0.059 | 0.011
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.074 | 0.074 | 0.001 | 0.115 | 0.114 | 0 | 0.053 | 0.053 | 0.074
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0
Genel Toplam |  | 0.944 | 1.223 | 1.222 | 2.022 | 1.455 | 1.46 | 1.254 | 1.689 | 1.683 | 1.302
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.193 | 0.123 | 0.124 | 0.066 | 0.028 | 0.028 | 0.167 | 0.199 | 0.199 | 0.126
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.036 | 0.036 | 0.005
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.011
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.195 | 0.138 | 0.139 | 0.066 | 0.028 | 0.028 | 0.18 | 0.236 | 0.236 | 0.142
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 1.044 | 0.506 | 0.509 | 2.325 | 1.369 | 1.377 | 2.428 | 2.151 | 2.155 | 0.799
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 1.044 | 0.506 | 0.509 | 2.325 | 1.369 | 1.377 | 2.428 | 2.151 | 2.155 | 0.799
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 4680 | 820059 | 824739 | 681 | 81832 | 82513 | 2012 | 139090 | 141102 | 1048354
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.