## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | TEMMUZ
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.652 | 0.11 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 1.907 | 0.337 | 0.386 | 0.114
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 49.19 | 22.618 | 22.815 | 46.973 | 49.193 | 49.153 | 99.338 | 157.83 | 155.988 | 27.708
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.837 | 3.685 | 3.671 | 7.285 | 4.85 | 4.893 | 0 | 0 | 0 | 3.645
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.117 | 2.52 | 2.502 | 4.295 | 7.045 | 6.996 | 4.565 | 2.985 | 3.034 | 2.767
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.577 | 8.072 | 8.017 | 0 | 7.334 | 7.204 | 0 | 7.881 | 7.633 | 7.961
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.047 | 0.7 | 0.695 | 0 | 0.242 | 0.238 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.652
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 52.42 | 37.705 | 37.814 | 58.553 | 68.664 | 68.484 | 105.81 | 169.039 | 167.047 | 42.847
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 30.958 | 15.387 | 15.502 | 62.657 | 102.839 | 102.129 | 35.831 | 83.384 | 81.887 | 22.055
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.445 | 0.179 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.447 | 3.421 | 0 | 5.822 | 5.719 | 0 | 0.354 | 0.343 | 3.471
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017
Genel Toplam |  | 31.403 | 19.031 | 19.122 | 62.657 | 108.661 | 107.848 | 35.831 | 83.738 | 82.23 | 25.709
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.025 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.013 | 0.015 | 0.004
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.802 | 0.449 | 0.451 | 0.65 | 0.858 | 0.855 | 1.609 | 2.136 | 2.12 | 0.517
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.034 | 0.087 | 0.087 | 0.124 | 0.135 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0.087
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0.007 | 0.007 | 0.08 | 0.129 | 0.128 | 0.024 | 0.016 | 0.016 | 0.014
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.063 | 0.062 | 0 | 0.048 | 0.047 | 0 | 0.071 | 0.068 | 0.061
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.863 | 0.614 | 0.614 | 0.854 | 1.173 | 1.167 | 1.705 | 2.236 | 2.219 | 0.686
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.128 | 0.109 | 0.109 | 0.32 | 0.303 | 0.303 | 0.203 | 0.303 | 0.3 | 0.125
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.018 | 0.017 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.01
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.129 | 0.119 | 0.119 | 0.32 | 0.321 | 0.32 | 0.203 | 0.306 | 0.303 | 0.135
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.711 | 0.228 | 0.231 | 1.575 | 1.512 | 1.513 | 3.115 | 2.395 | 2.418 | 0.359
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.711 | 0.228 | 0.231 | 1.575 | 1.512 | 1.513 | 3.115 | 2.395 | 2.418 | 0.359
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 12436 | 1670192 | 1682628 | 1813 | 100760 | 102573 | 1481 | 45555 | 47036 | 1832237
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.